## Zviedru vārtu iela 2
PRETENDENTA PIETEIKUMS - FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Pasūtītājs: | SIA "PRIEKULES NAMI", Ķieģeļu 2A, Priekule
Objekts: | Daudzdzīvokļu māja, Zviedru vārtu iela 2, Priekule, Dienvidkurzemes novads
Jauda / TN: | 0.02 MW, TN52/2026, katlumāja Miera iela 10, 90/60C
Darbs: | ISM projektēšana un izbūve - neatkarīgā shēma
IZPILDĪTĀJS
Pretendenta nosaukums:
Adrese:
Kontaktpersona (vārds, uzvārds):
Kontakttālrunis:
e-pasta adrese:
Nr. | Darbu un materiālu nosaukums | Marka / Modelis | Mērv. | Daudz. | Vienības cena EUR bez PVN | Summa EUR bez PVN
1 | Siltummezgla projekta izstrāde, saskaņošana ar SIA 'Liepājas enerģija' |  | kompl | 1
2 | ECL Comfort 120 (230V) vai ekvivalents apkures kontrole ar pieslēgšanu |  | kompl | 1
3 | Virsmas t* sensors ESM-11 (Pt1000) DANFOSS vai ekvivalents |  | gab | 2
4 | Āra gaisa t* sensors ESMT (Pt1000) DANFOSS vai ekvivalents |  | gab | 1
5 | Sēžas vārsts VM2 DN20-32 Kvs pēc aprēķina PN25 DANFOSS vai ekvivalents |  | gab | 1
6 | Izpildmehānisms AMV-20 (230V) DANFOSS vai ekvivalents |  | gab | 1
7 | Plākšņu siltummainis (jauda atbilstoši objektam +10% rezerve) |  | gab | 1
8 | Apkures cirkulācijas sūknis elektroniskais |  | gab | 1
9 | Izplešanās trauks 50-100L ar drošības vārstu un stiprinājumiem |  | gab | 1
10 | Noslēgarmatūra: lodkrāni PN25, filtrs ar magnētu, pretvārsti |  | kompl | 1
11 | KIP: manometri 0-6 bar, termometri 0-120C, uzmavas |  | kompl | 1
12 | Presējamie Steelpress savienojumi, cauruļvadi, stiprinājumi |  | kompl | 1
13 | Siltumizolācija, marķējums |  | kompl | 1
14 | Elektroinstalācija: kabeļi, automāti, pieslēgums pie sadales |  | kompl | 1
15 | Siltuma skaitītāja mezgla izbūve (taisnie posmi, vieta) |  | kompl | 1
16 | Demontāžas darbi esošajam mezglam |  | kompl | 1
17 | Montāžas darbi, skalošana, hidrauliskā pārbaude ar Liepājas enerģija |  | kompl | 1
18 | Palaišanas-regulēšanas darbi, nodošana ekspluatācijā |  | kompl | 1
19 | Palīgmateriāli, transports, būvgružu izvešana |  | kompl | 1
20 | Izpilddokumentācija 2 eks. + elektroniski, apmācība |  | kompl | 1
KOPĀ materiāli un darbi bez PVN
Transports ( __ % )
Virsizdevumi ( __ % )
Peļņa ( __ % )
KOPĀ TĀME bez PVN*
PVN 21%
PAVISAM KOPĀ ar PVN
* vērtējamā cena
Pretendents apliecina, ka: 1. ir iepazinies ar cenu aptaujas dokumentāciju, tostarp tehnisko specifikāciju, un piekrīt tajā minētajām prasībām; 2. tā iesniegtā informācija ir patiesa; 3. tā rīcībā Līguma izpildes laikā būs visi nepieciešamie resursi Līguma pienācīgai izpildei; 4. nav šķēršļu, kas atbilstoši Latvijas tiesību aktos noteiktajām prasībām liegtu pretendentam veikt cenu aptaujā paredzētos darbus veikt iekārtu un sistēmu piegādes; 5. cenā iekļauti visi ar darbu veikšanu saistītie izdevumi (transporta izmaksas-iekraušanas, visas nepieciešamās iekārtas un materiāli (arī tādi darbi, iekārtas un materiāli, kas nav iekļauti tāmes pozīcijās, bet bez kuriem nebūtu iespējama darbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem atbilstoša veikšana pilnā apmērā) un to piegādes izmaksas, darba izmaksas, nodokļi, nodevas, u.c. izmaksas); 6. piedāvātajā līgumcenā ierēķināti visi ar darbu organizāciju saistītie izdevumi; 7. pretendents apzinās un uzņemas visus riskus, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām, nekādi cenas paaugstinājumi vai vienpusēja atkāpšanās no Līguma nav pieļaujama; 8. nodrošinās lai Līguma izpildē netiek ietvertas Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces un pakalpojumi.
Pretendenta atbildīgā persona (vārds, uzvārds):
Amats:
Paraksts:

## Vaiņodes iela 2
PRETENDENTA PIETEIKUMS - FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Pasūtītājs: | SIA "PRIEKULES NAMI", Ķieģeļu 2A, Priekule
Objekts: | Daudzdzīvokļu māja, Vaiņodes iela 2, Priekule, Dienvidkurzemes novads
Jauda / TN: | 0.03 MW, TN53/2026, katlumāja Miera iela 10, 90/60C
Darbs: | ISM projektēšana un izbūve - neatkarīgā shēma
IZPILDĪTĀJS
Pretendenta nosaukums:
Adrese:
Kontaktpersona (vārds, uzvārds):
Kontakttālrunis:
e-pasta adrese:
Nr. | Darbu un materiālu nosaukums | Marka / Modelis | Mērv. | Daudz. | Vienības cena EUR bez PVN | Summa EUR bez PVN
1 | Siltummezgla projekta izstrāde, saskaņošana ar SIA 'Liepājas enerģija' |  | kompl | 1
2 | ECL Comfort 120 (230V) vai ekvivalents apkures kontrole ar pieslēgšanu |  | kompl | 1
3 | Virsmas t* sensors ESM-11 (Pt1000) DANFOSS vai ekvivalents |  | gab | 2
4 | Āra gaisa t* sensors ESMT (Pt1000) DANFOSS vai ekvivalents |  | gab | 1
5 | Sēžas vārsts VM2 DN20-32 Kvs pēc aprēķina PN25 DANFOSS vai ekvivalents |  | gab | 1
6 | Izpildmehānisms AMV-20 (230V) DANFOSS vai ekvivalents |  | gab | 1
7 | Plākšņu siltummainis (jauda atbilstoši objektam +10% rezerve) |  | gab | 1
8 | Apkures cirkulācijas sūknis elektroniskais |  | gab | 1
9 | Izplešanās trauks 50-100L ar drošības vārstu un stiprinājumiem |  | gab | 1
10 | Noslēgarmatūra: lodkrāni PN25, filtrs ar magnētu, pretvārsti |  | kompl | 1
11 | KIP: manometri 0-6 bar, termometri 0-120C, uzmavas |  | kompl | 1
12 | Presējamie Steelpress savienojumi, cauruļvadi, stiprinājumi |  | kompl | 1
13 | Siltumizolācija, marķējums |  | kompl | 1
14 | Elektroinstalācija: kabeļi, automāti, pieslēgums pie sadales |  | kompl | 1
15 | Siltuma skaitītāja mezgla izbūve (taisnie posmi, vieta) |  | kompl | 1
16 | Demontāžas darbi esošajam mezglam |  | kompl | 1
17 | Montāžas darbi, skalošana, hidrauliskā pārbaude ar Liepājas enerģija |  | kompl | 1
18 | Palaišanas-regulēšanas darbi, nodošana ekspluatācijā |  | kompl | 1
19 | Palīgmateriāli, transports, būvgružu izvešana |  | kompl | 1
20 | Izpilddokumentācija 2 eks. + elektroniski, apmācība |  | kompl | 1
KOPĀ materiāli un darbi bez PVN
Transports ( __ % )
Virsizdevumi ( __ % )
Peļņa ( __ % )
KOPĀ TĀME bez PVN*
PVN 21%
PAVISAM KOPĀ ar PVN
* vērtējamā cena
Pretendents apliecina, ka: 1. ir iepazinies ar cenu aptaujas dokumentāciju, tostarp tehnisko specifikāciju, un piekrīt tajā minētajām prasībām; 2. tā iesniegtā informācija ir patiesa; 3. tā rīcībā Līguma izpildes laikā būs visi nepieciešamie resursi Līguma pienācīgai izpildei; 4. nav šķēršļu, kas atbilstoši Latvijas tiesību aktos noteiktajām prasībām liegtu pretendentam veikt cenu aptaujā paredzētos darbus veikt iekārtu un sistēmu piegādes; 5. cenā iekļauti visi ar darbu veikšanu saistītie izdevumi (transporta izmaksas-iekraušanas, visas nepieciešamās iekārtas un materiāli (arī tādi darbi, iekārtas un materiāli, kas nav iekļauti tāmes pozīcijās, bet bez kuriem nebūtu iespējama darbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem atbilstoša veikšana pilnā apmērā) un to piegādes izmaksas, darba izmaksas, nodokļi, nodevas, u.c. izmaksas); 6. piedāvātajā līgumcenā ierēķināti visi ar darbu organizāciju saistītie izdevumi; 7. pretendents apzinās un uzņemas visus riskus, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām, nekādi cenas paaugstinājumi vai vienpusēja atkāpšanās no Līguma nav pieļaujama; 8. nodrošinās lai Līguma izpildē netiek ietvertas Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces un pakalpojumi.
Pretendenta atbildīgā persona (vārds, uzvārds):
Amats:
Paraksts:

## Uzvaras iela 2
PRETENDENTA PIETEIKUMS - FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Pasūtītājs: | SIA "PRIEKULES NAMI", Ķieģeļu 2A, Priekule
Objekts: | Daudzdzīvokļu māja, Uzvaras iela 2, Priekule, Dienvidkurzemes novads
Jauda / TN: | 0.055 MW, TN54/2026, katlumāja Miera iela 10, 90/60C
Darbs: | ISM projektēšana un izbūve - neatkarīgā shēma
IZPILDĪTĀJS
Pretendenta nosaukums:
Adrese:
Kontaktpersona (vārds, uzvārds):
Kontakttālrunis:
e-pasta adrese:
Nr. | Darbu un materiālu nosaukums | Marka / Modelis | Mērv. | Daudz. | Vienības cena EUR bez PVN | Summa EUR bez PVN
1 | Siltummezgla projekta izstrāde, saskaņošana ar SIA 'Liepājas enerģija' |  | kompl | 1
2 | ECL Comfort 120 (230V) vai ekvivalents apkures kontrole ar pieslēgšanu |  | kompl | 1
3 | Virsmas t* sensors ESM-11 (Pt1000) DANFOSS vai ekvivalents |  | gab | 2
4 | Āra gaisa t* sensors ESMT (Pt1000) DANFOSS vai ekvivalents |  | gab | 1
5 | Sēžas vārsts VM2 DN20-32 Kvs pēc aprēķina PN25 DANFOSS vai ekvivalents |  | gab | 1
6 | Izpildmehānisms AMV-20 (230V) DANFOSS vai ekvivalents |  | gab | 1
7 | Plākšņu siltummainis (jauda atbilstoši objektam +10% rezerve) |  | gab | 1
8 | Apkures cirkulācijas sūknis elektroniskais |  | gab | 1
9 | Izplešanās trauks 50-100L ar drošības vārstu un stiprinājumiem |  | gab | 1
10 | Noslēgarmatūra: lodkrāni PN25, filtrs ar magnētu, pretvārsti |  | kompl | 1
11 | KIP: manometri 0-6 bar, termometri 0-120C, uzmavas |  | kompl | 1
12 | Presējamie Steelpress savienojumi, cauruļvadi, stiprinājumi |  | kompl | 1
13 | Siltumizolācija, marķējums |  | kompl | 1
14 | Elektroinstalācija: kabeļi, automāti, pieslēgums pie sadales |  | kompl | 1
15 | Siltuma skaitītāja mezgla izbūve (taisnie posmi, vieta) |  | kompl | 1
16 | Demontāžas darbi esošajam mezglam |  | kompl | 1
17 | Montāžas darbi, skalošana, hidrauliskā pārbaude ar Liepājas enerģija |  | kompl | 1
18 | Palaišanas-regulēšanas darbi, nodošana ekspluatācijā |  | kompl | 1
19 | Palīgmateriāli, transports, būvgružu izvešana |  | kompl | 1
20 | Izpilddokumentācija 2 eks. + elektroniski, apmācība |  | kompl | 1
KOPĀ materiāli un darbi bez PVN
Transports ( __ % )
Virsizdevumi ( __ % )
Peļņa ( __ % )
KOPĀ TĀME bez PVN*
PVN 21%
PAVISAM KOPĀ ar PVN
* vērtējamā cena
Pretendents apliecina, ka: 1. ir iepazinies ar cenu aptaujas dokumentāciju, tostarp tehnisko specifikāciju, un piekrīt tajā minētajām prasībām; 2. tā iesniegtā informācija ir patiesa; 3. tā rīcībā Līguma izpildes laikā būs visi nepieciešamie resursi Līguma pienācīgai izpildei; 4. nav šķēršļu, kas atbilstoši Latvijas tiesību aktos noteiktajām prasībām liegtu pretendentam veikt cenu aptaujā paredzētos darbus veikt iekārtu un sistēmu piegādes; 5. cenā iekļauti visi ar darbu veikšanu saistītie izdevumi (transporta izmaksas-iekraušanas, visas nepieciešamās iekārtas un materiāli (arī tādi darbi, iekārtas un materiāli, kas nav iekļauti tāmes pozīcijās, bet bez kuriem nebūtu iespējama darbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem atbilstoša veikšana pilnā apmērā) un to piegādes izmaksas, darba izmaksas, nodokļi, nodevas, u.c. izmaksas); 6. piedāvātajā līgumcenā ierēķināti visi ar darbu organizāciju saistītie izdevumi; 7. pretendents apzinās un uzņemas visus riskus, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām, nekādi cenas paaugstinājumi vai vienpusēja atkāpšanās no Līguma nav pieļaujama; 8. nodrošinās lai Līguma izpildē netiek ietvertas Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces un pakalpojumi.
Pretendenta atbildīgā persona (vārds, uzvārds):
Amats:
Paraksts:

## Uzvaras iela 6
PRETENDENTA PIETEIKUMS - FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Pasūtītājs: | SIA "PRIEKULES NAMI", Ķieģeļu 2A, Priekule
Objekts: | Daudzdzīvokļu māja, Uzvaras iela 6, Priekule, Dienvidkurzemes novads
Jauda / TN: | 0.055 MW, TN55/2026, katlumāja Miera iela 10, 90/60C
Darbs: | ISM projektēšana un izbūve - neatkarīgā shēma
IZPILDĪTĀJS
Pretendenta nosaukums:
Adrese:
Kontaktpersona (vārds, uzvārds):
Kontakttālrunis:
e-pasta adrese:
Nr. | Darbu un materiālu nosaukums | Marka / Modelis | Mērv. | Daudz. | Vienības cena EUR bez PVN | Summa EUR bez PVN
1 | Siltummezgla projekta izstrāde, saskaņošana ar SIA 'Liepājas enerģija' |  | kompl | 1
2 | ECL Comfort 120 (230V) vai ekvivalents apkures kontrole ar pieslēgšanu |  | kompl | 1
3 | Virsmas t* sensors ESM-11 (Pt1000) DANFOSS vai ekvivalents |  | gab | 2
4 | Āra gaisa t* sensors ESMT (Pt1000) DANFOSS vai ekvivalents |  | gab | 1
5 | Sēžas vārsts VM2 DN20-32 Kvs pēc aprēķina PN25 DANFOSS vai ekvivalents |  | gab | 1
6 | Izpildmehānisms AMV-20 (230V) DANFOSS vai ekvivalents |  | gab | 1
7 | Plākšņu siltummainis (jauda atbilstoši objektam +10% rezerve) |  | gab | 1
8 | Apkures cirkulācijas sūknis elektroniskais |  | gab | 1
9 | Izplešanās trauks 50-100L ar drošības vārstu un stiprinājumiem |  | gab | 1
10 | Noslēgarmatūra: lodkrāni PN25, filtrs ar magnētu, pretvārsti |  | kompl | 1
11 | KIP: manometri 0-6 bar, termometri 0-120C, uzmavas |  | kompl | 1
12 | Presējamie Steelpress savienojumi, cauruļvadi, stiprinājumi |  | kompl | 1
13 | Siltumizolācija, marķējums |  | kompl | 1
14 | Elektroinstalācija: kabeļi, automāti, pieslēgums pie sadales |  | kompl | 1
15 | Siltuma skaitītāja mezgla izbūve (taisnie posmi, vieta) |  | kompl | 1
16 | Demontāžas darbi esošajam mezglam |  | kompl | 1
17 | Montāžas darbi, skalošana, hidrauliskā pārbaude ar Liepājas enerģija |  | kompl | 1
18 | Palaišanas-regulēšanas darbi, nodošana ekspluatācijā |  | kompl | 1
19 | Palīgmateriāli, transports, būvgružu izvešana |  | kompl | 1
20 | Izpilddokumentācija 2 eks. + elektroniski, apmācība |  | kompl | 1
KOPĀ materiāli un darbi bez PVN
Transports ( __ % )
Virsizdevumi ( __ % )
Peļņa ( __ % )
KOPĀ TĀME bez PVN*
PVN 21%
PAVISAM KOPĀ ar PVN
* vērtējamā cena
Pretendents apliecina, ka: 1. ir iepazinies ar cenu aptaujas dokumentāciju, tostarp tehnisko specifikāciju, un piekrīt tajā minētajām prasībām; 2. tā iesniegtā informācija ir patiesa; 3. tā rīcībā Līguma izpildes laikā būs visi nepieciešamie resursi Līguma pienācīgai izpildei; 4. nav šķēršļu, kas atbilstoši Latvijas tiesību aktos noteiktajām prasībām liegtu pretendentam veikt cenu aptaujā paredzētos darbus veikt iekārtu un sistēmu piegādes; 5. cenā iekļauti visi ar darbu veikšanu saistītie izdevumi (transporta izmaksas-iekraušanas, visas nepieciešamās iekārtas un materiāli (arī tādi darbi, iekārtas un materiāli, kas nav iekļauti tāmes pozīcijās, bet bez kuriem nebūtu iespējama darbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem atbilstoša veikšana pilnā apmērā) un to piegādes izmaksas, darba izmaksas, nodokļi, nodevas, u.c. izmaksas); 6. piedāvātajā līgumcenā ierēķināti visi ar darbu organizāciju saistītie izdevumi; 7. pretendents apzinās un uzņemas visus riskus, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām, nekādi cenas paaugstinājumi vai vienpusēja atkāpšanās no Līguma nav pieļaujama; 8. nodrošinās lai Līguma izpildē netiek ietvertas Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces un pakalpojumi.
Pretendenta atbildīgā persona (vārds, uzvārds):
Amats:
Paraksts: